团委社团活动室改建工程编制说明

- 编制依据：

1、图纸依据：业主提供的施工方案图纸。

2、定额依据：2000《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》、1999《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》、2000《全国统一安装工程基础定额安徽省综合估价表》及其配套使用的费用定额，材料价格按照滁州工程造价信息2014年第八期信息价列入。取费按四类标准。

二、有关说明：

1、入口处新建一个服务台，服务台规格尺寸详见业主要求。

2、入口处房间及舞蹈房原门洞口现业主要求封堵，工程量详见预算表。

3、墙面乳胶漆多处脱落，现因业主要求脱落部分乳胶漆面需铲除，铲除后墙面批白水泥腻子刷乳胶漆，工程量详见预算表

4、考虑原墙面乳胶漆已与新做的乳胶漆墙面颜色差别很大，现因业主要求原墙面需增加一遍乳胶漆，工程量详见预算表。

5、房间天棚原塑料扣板吊顶已多处损坏，现因业主要求损坏的塑料扣板进行返修，另顶棚各房间增加2盏40W日光灯，增加两处五眼插座及网线，工程量详见预算表。

6、在分隔房间各门洞口处因业主要求需增加塑钢玻璃隔断平开门，工程量详见预算表。

7、房间内原浴室隔断、管线因业主现全部拆除，，工程量详见预算表。

8、舞蹈房内地面增加强化木地板，两侧墙面增加墙面镜子，工程量详见预算表。

9、舞蹈房内另外一侧靠门洞处及一处镜子下做木式成品移动式地柜，另一侧做不锈钢上为木扶手，需型钢支撑，工程量详见预算表。

10、舞蹈房处增加一堂木质套装门，工程量详见预算表。

11、西侧卫生间改造项目

11、本次预算内多处零星维修项目，无法计算工程量，按包干价2000元计入。施工单位自行报价，决算不予调整。

12、材料二次搬运费及垃圾清理按包干价3000元计入，施工单位自行报价，决算不予调整。

13、西北角卫生间处因业主两个小房间和并大房间，需拆除墙体，工程量详见预算表。

14、原淋浴室房间地沟现需回填，因业主要求采用碎石砖回填，回填后采用细石混凝土找平与原地面齐平。

15、因业主要求房间内增加吊扇及配线，主材由业主供应，工程量详见预算表。

16、本次控制价工程量不作为决算依据，决算时按现场实际工程量。

三、人工费调整按照68元/工日列入，税金按照3.539%列入

四、总造价为84821.53元。

最高限价为总造价下浮10%：

84821.53*（1-10%）+5000*0.1*1.03539=76857.07元。

安徽金瑞安工程咨询有限公司滁州分公司

2014年10月10日