滁州职业技术学院新校区1#2#实习工厂乳胶漆维修及2#实习工厂屋面卷材防水和男女生宿舍楼二层平台屋面卷材防水维修工程编制说明

一、编制依据：

1、依据：业主提供的施工方案。

2、定额依据：2000《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》、1999《全国统一装饰工程基础定额安徽省综合估价表》及其配套使用的费用定额，材料价格按照滁州工程造价信息2015年第2期信息价列入。取费执行四类标准。

二、有关说明：

1、本次控制价工程量仅提供参考，决算时以实际工程量为准。

2、2#实习工厂室内乳胶漆修补，铲除原有损坏的乳胶漆面层，再批白水泥腻子两遍，刷乳胶漆两遍(立邦漆)。

3、2#实习工厂屋面及二层平台屋面防水维修，铲除和清理原有损坏的卷材防水屋面，再铺4厚SBS铝铂防水卷材(热熔连接)。

4、1#实习工厂走廊处外墙乳胶漆修补工程，铲除原有损坏的乳胶漆面层，再批白水泥腻子两遍，刷外墙乳胶漆两遍(立邦漆)。

5、内、外墙铲除及粉刷需使用脚手架，已列入本次预算。

6、材料二次搬运费及垃圾外费运按照4500元包干已列入本次预算。

三、人工费调整按照68元/工日列入，税金按照3.539%列入。

四、总造价为:62207.63元。

最高限价：62207.63*（1-10%）=55986.87元。

安徽金瑞安工程咨询有限公司滁州分公司

2015年4月6日